附件1：

超短波治疗仪技术参数表

智能落地式超短波治疗仪

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 1. 电源电压：～220V±22V 50Hz±1Hz |
| 2 | 2．治疗仪工作频率采用40.68MHz±1.5%或27.12MHz±1.5%（客户可根据需要选择） |
| 3 | 3. 输入功率：＜700VA |
| 4 | 4．输出功率：≥250VA±20% 输出功率最大：≤300W |
| 5 | 5. 输出控制：5级可调 |
| 6 | 6．定时控制：0-60分钟连续可调。步进±1分钟。 |
| 7 | 7．治疗预热时间： 30秒 |
| 8 | 8．设备连续工作时间：≥4h |
| 9 | 9．使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80% |
| 10 | 10．具有智能定时、自动报警、自动预热、计时以每秒的频率呼吸闪烁，一键启动或停止，无需手动调谐。可有效延长仪器使用寿命。 |
| 11 | 11．专用内置特殊材料电极板，可以快速把电能传导出去，并可保护人体免受电磁波侵害，减少电磁波污染。 |
| 12 | 12．外形尺寸(mm)：430×330×830（长宽高） |
| 13 | 13． 净 重：约30kg |
| 14 | 14．治疗仪配有专用脚轮，移动灵活轻便，外形美观，与国内外同类产品比较，仪器的整体性价比较高。 |