附件：

**服务需求**

一、项目名称：增加监控点位

二、监控点位配置：海康威视摄像机（枪机）13台200万像素、白光全彩高清夜视、PE网络摄像机。

三、海康威视摄像机（半球）3台200万像素、吸顶网络半球摄像头、红外夜视POE高清监控器。

四、防爆摄像机（半球）1台400万4倍变倍网络球机、红外夜视室内外POE供电防水防爆。

五、监控存储时间至少90天，重点区域要求180天。

六、设备质保期一年。